## Feuil1
Réparer et Préserver votre matériel, SARL
Bâtiment K2
8 849 bd George Everest
13 017 MARSEILLE
Certificat d'étalonnage
D'un niveau automatique
Marque | : |  |  |  | Date
Model | : |  |  |  | Température
S. N. | : |  |  |  | Pression
Protocole :
| Phase 1 |  |  |  |  | Phase 2
LAR sup = | 1.115 | LAV sup = | 1.838 |  | LAR sup = | 1.266 | LAV sup = | 2.041
LAR ni = | 1.075 | LAV ni = | 1.792 |  | LAR ni = | 1.254 | LAV ni = | 1.969
LAR inf = | 1.035 | LAV inf = | 1.746 |  | LAR inf = | 1.243 | LAV inf = | 1.902
D ar = | 8 | D av = | 9.2 |  | D ar = | 2.3 | D av = | 13.9
D z = | 0.717 | OK | OK |  | D z = | 0.71633 | OK | OK
d D z = | -0.66667 | mm |  |  | a = | -9.8928 | " | Valide
d Dh = | 83.45% |  |  |  |  | -3.0533 | mgon
[5 empty] | LAV II = | 1.9713 | m
A : Marseille |  |  | Le : mercredi 27 septembre 2023
|  |  |  | Par : | Hunter Smith